福建工业学校校园安全建筑物防水修缮项目

公开采购公告

- 一、资格要求

- 1、有效的营业执照复印件并盖公章

- 2、有效期内的建筑工程施工总承包参级及以上资质或建筑防水工程专业承包资质参级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》复印件并盖公章

- 3、法人的有效身份证复印件盖公章（委托的需提供法人及被委托人的有效身份证复印件及委托书并盖公章）

- 二、项目概况及施工技术要求

- 1、对综合大楼8层、9层机房教室两侧外墙出现约10处不同程度的渗水、漏水区域，进行防水处理，墙面粉刷。

- 2.对增材制造实训基地钢构二层屋顶两处通常裂缝渗水进行处理，首先找出裂缝位置打成小槽并用防水材料进行修补回填，然后面层采用伸缩胶及防水卷材（80公分左右宽度）进行覆盖式防水等处理，并做好与原有防水卷材的交接。

- 三、商务要求

- 1、该项目工期为10天，验收合格并经审核后支付至结算造价的90%（验收不合格不支付任何费用），余下10％作为工程质量保修金，工程保修期为二年，待保修期满后结清。

- 2、投标单位的报价需综合考虑本项目防水处理、外观修复过程中的所有施工工序费用，包含各材料的耗损、搬运、卫生清理等费用，对可能出现的问题，采取必要安全保护措施，费用包干。

- 四、项目预算价：19800元。

- 五、项目工程保质期要求： 工程保修期为二年。

- 六、定标原则：在资格、技术、商务都符合的情况下以最低报价中标。

- 七、提交材料要求

- 1、资格材料：(1)有效的营业执照复印件并盖公章(2)有效的建筑工程施工总承包参级及以上资质或建筑防水工程专业承包资质参级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》复印件并盖公章(3)法人的有效身份证复印件盖公章（委托的需提供法人及被委托人的有效身份证复印件及委托书并盖公章）

- 2、投标人应对技术要求、商务要求、工程保质期要求做出单独承诺（格式自拟）。

- 3、报价表：在附表中填写报价并盖公章。

- 八、 材料装订要求

- 资质材料及其他需提供的纸质材料需装订成册并加盖公章，所有材料须装袋密封并加盖公章。

- 现场查看：

- 各投标人于2021年8月27日上午9：00在福建工业学校门口集中，由工作人员带入现场。项目联系人：庄老师  联系电话：0591--63187550

- 十、递交材料时间

- 投标人须于2021年8月29 日上午9点00分前到达福州市仓山区上店13号福建工业学校综合楼10楼会议室递交材料。入校人员须配戴口罩、体温检测不高于37.3℃且八闽健康码为绿码。

- 十一、评委会：评委会由3名校内专家组成。

- 十二、 纪检监督

- 福建工业学校纪检监察室电话：0591-63187511（工作时间）。

福建工业学校

2021年8月24日

- 附：报价表

报价表

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了                               （项目名称）项目公开采购公告的全部内容，愿意以人民币（小写）¥       元（大写）                         的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：                                     。

电话：                                     。

传真：                                     。

邮政编码：                                 。

年      月      日